## Slide 1
АО «НТЦ ЕЭС»
Санкт-Петербург, 2017
Учёт несимметричных элементов при расчётах в ПВК «АРУ РЗА»

## Slide 2
Предпосылки
Несимметричный элемент – продольный элемент с неодинаковыми собственными и взаимными сопротивлениями отдельных фаз.
Проблемы:
в реальных электрических сетях не существует идеально симметричных объектов;
в отдельных случаях пренебрежение несимметрией может привести к значительному расхождению расчётных электрических величин от реальных;
существующие способы учёта несимметрии крайне сложны и не позволяют создавать точные модели больших сетей;
существующие способы учёта, регламентируемые ГОСТ и РУ по расчёту повреждений не допускают наличии больше одной несимметрии в сети.
arurza.ru

## Slide 3
Предпосылки
arurza.ru

## Slide 4
Метод узловых потенциалов
arurza.ru

## Slide 5
Метод симметричных составляющих
arurza.ru

## Slide 6
Метод симметричных составляющих
arurza.ru

## Slide 7
Метод симметричных составляющих
arurza.ru

## Slide 8
Метод фазных координат
arurza.ru

## Slide 9
Переход из фазных координат в симметричные составляющие и обратно
Матрица перехода от СС в ФК:
Переход к симметричным составляющим:
Матрица сопротивлений в ФК:
Матрица в симметричных составляющих:
Переход к фазным координатам:
Матрица в фазных координатах:
arurza.ru

## Slide 10
Произвольный элемент с параметрами в фазных координатах
узел начала
узел конца
A
B
C
a
b
c
матричное представление
arurza.ru

## Slide 11
Пример моделирования трансформатора в ФК
Трансформатор со схемой соединения: звезда(нейтраль заземлена) - треугольник
Способ вычисления подпиток, протекающих через трансформатор:
Y-матрица проводимостей размерности 6*6;
U-вектор напряжений в узлах по фазам, размерности 6*1;
I=Y*U – вектор токов, протекающих через трансформатор, размерности 6*1, отражает информацию о фазных токах.
arurza.ru

## Slide 12
Линия с параметрами в фазных координатах в ПВК «АРУ РЗА»
arurza.ru

## Slide 13
Сопряжение с модулем расчёта параметров
ВЛ и КЛ
На текущий момент:
в модуль импортируются данные о составе индуктивной группы, топологии сети и типах ветвей;
модуль рассчитывает параметры ветвей в фазных координатах, для трёхфазных систем также в протокол выводятся величины в симметричных составляющих;
Дальнейшее развитие:
экспорт результатов расчёта в параметры объектов сети;
расчёт другого оборудования.
arurza.ru

## Slide 14
Заключение
arurza.ru
Применение несимметричных элементов в расчётах позволяет производить в ПВК «АРУ РЗА» уточнённый учёт явлений:
взаимоиндукции линий, особенно в случаях близкого расположения и сложной геометрической конфигурации опор;
групп из трёх однофазных трансформаторов при наличии расхождений в их параметрах;
для менее распространённых, исследовательских случаев, например потеря сверхпроводимости одной их фаз реактора в сверхпроводящем исполнении.

## Slide 15
arurza.ru
Благодарим
за внимание!
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2
БЦ «Евразия», офис 702
Тел.: +7 (383) 328-12-54
Факс: +7 (383) 328-12-51
ntcees@nsk.so-ups.ru
www.arurza.ru