РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 621.311

Упрощенная методика оценки динамической устойчивости слабых межсистемных связей сложных энергообъединений. Шмелькин Б.М., – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 3 – 20

Рассматривается динамическая устойчивость межсистемных связей сложных энергообъединений. На основании анализа выполненных на электродинамических моделях исследований показано, что переходные процессы при большинстве практически важных аварийных возмущений имеют характер, близкий к простым переходам. Разработана упрощенная методика оценки динамической устойчивости, основанная на применении критериев устойчивости простого перехода в двухмашинном эквиваленте энергообъединения. Получены расчетные формулы для определения предельных по условиям динамической устойчивости загрузок межсистемных связей при аварийных небалансах мощности и ослаблениях межсистемных связей. Выполнено сопоставление результатов оценки устойчивости по упрощенной методике с результатами экспериментов на электродинамических моделях. Показано, что упрощенная методика обеспечивает хорошую точность определения предельных загрузок межсистемных связей сложных энергообъединений. Ил. 6, табл. 3, библ. назв. 4.

УДК 621.315.019.3

Применение теории случайных процессов к исследованию стационарных режимов объединенных энергосистем. Андреюк В.А.– «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 20 – 27

Разработана методика расчета и экспериментального определения статистических характеристик стационарных режимов энергосистем и их объединений. Оценено влияние на эти характеристики динамики основных элементов энергосистемы. Табл. 1, библ. назв. 12.

УДК 621.311.016.3S

Применение теории случайных процессов к исследованию устойчивости стационарных режимов объединенных энергосистем. Андреюк В. А. – «Труды НИИПТ». 1977, вып. 26, с. 28 – 37

Разработан метод анализа устойчивости решений стохастических нелинейных динамических систем. Применение метода иллюстрируется примером расчета устойчивости стационарного режима работы объединения, состоящего из двух энергосистем. Библ. назв. 10.

УДК 621.311.019.3

Применение теории случайных процессов к исследованию надежности работы объединенных энергосистем. Андреюк В.А., Марченко Е.А.– «Труды НИИПТ». 1977, вып. 26, с. 37 – 46

Разработана методика расчета надежности работы объединенных энергосистем со слабыми межсистемными связями в стационарных режимах работы.

Применение методики иллюстрируется численным примером. Табл. 2, библ. назв. 9.

УДК 621.3.016.351

Некоторые результаты исследований апериодической устойчивости энергосистем, содержащих электропередачи и вставки постоянного тока. Андреюк В.А., Шлайфштейн В.А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 46 – 57

В статье дана оценка влияния на степень апериодической устойчивости энергосистемы, содержащей передачи постоянного тока, различных законов регулирования преобразователей. Выведены аналитические выражения для расчета эквивалентных активных сопротивлений инверторов, регулируемых на постоянство площади погасания и на постоянство реактивной мощности, а также выражение для расчета сопротивления выпрямителя, регулируемого на постоянство активной мощности. Получено достаточное условие устойчивости энергосистемы, содержащей две передачи постоянного тока. Ил. 4, библ. назв. 4.

УДК 621.311.016.361.

Исследование статической устойчивости энергосистемы, содержащей мощную передачу постоянного тока. Андреюк В.А., Кац П.Я.. Шлайфштейн В. А.–.«Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 57 – 67

Выполнены исследования статической устойчивости энергосистемы, содержащей мощную передачу постоянного тока с различными регулирующими устройствами. Показано, что наиболее тяжелым по условиям статической устойчивости является режим работы ППТ с неуправляемым выпрямителем. Для обеспечения устойчивости этого режима необходимо дополнительное введение в закон регулирования возбуждения синхронного компенсатора стабилизирующих сигналов по первой и второй производным его тока статора. Показано, что во всех случаях выявленная неустойчивость носит электромагнитный характер и что это требует обязательного учета переходных процессов в статорных целях синхронной машины, в сети переменного тока, в линии ППТ и в регулирующих устройствах. Ил. 9, библ. назв. 10.

УДК 621.311.016.

Метод расчета электромеханических переходных процессов в энергосистеме, содержащей передачу постоянного тока. Андреюк В.А., Шлайфштейн В.А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26. с. 67 – 75

Излагается алгоритм расчета электромеханических переходных процессов в сложной энергосистеме, содержащей передачи постоянного тока. В алгоритме применен специальный метод численного интегрирования, обеспечивающий необходимый запас вычислительной устойчивости, характеризуемый хорошим быстродействием и экономичностью в использовании памяти машин. Блок учета ППТ позволяет производить расчеты любых электромеханических переходных процессов, в том числе и сопровождающихся несимметрией на стороне переменного тока. Простота и быстродействие блока достигнуты благодаря отказу от учета конечных коэффициентов усиления регуляторов тока и упрощенному подходу к расчетам режима работы инверторов. Ил. 1, библ. назв. 2.

УДК 611.311

Исследование эффективности системы противоаварийной автоматики тепловой электростанции. Коваленко В. П.. Тихонов Ю. А.– «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 75 – 86

Приводятся результаты исследования эффективности системы быстродействующего управления мощностью турбины в аварийных режимах энергосистемы. Для формирования сигналов управления используется информация станционного уровня. Показано, что действие исследуемой системы управления существенно расширяет область результирующей устойчивости энергосистемы. Ил. 6, табл. 4, библ. назв. 4.

УДК 62I.316.728 : 621.311.21

Улучшение динамических характеристик автоматической системы регулирования частоты и мощности. Зеккель А. С., Миллер Л. А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 87 – 92

Рассмотрев способ улучшения динамических характеристик систем автоматического регулирования частоты и активной мощности в энергообъединениях с помощью введения в регуляторы активной мощности гидроэлектростанций дополнительных компаундирующих воздействий по нагрузке местного энергорайона.

Анализ качества регулирования выполнен с применением интегрального критерия, подынтегральная функция в котором является функцией Ляпунова консервативной линейной модели системы. Ил. 4, библ. назв. 5.

УДК [621.311.621.311.078]: 001.8

Опыт исследований и рекомендации по повышению эффективности управления возбуждением генераторов в переходных режимах сложных энергосистем. Кощеев Л.А., Невельский В.Л. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 92 – 99

На основе анализа результатов исследований эффективности сильного регулирования возбуждения генераторов в сложных энергосистемах сделан вывод, что при существующей структуре АРВ сильного действия невозможно обеспечить полное использование возможностей управления возбуждением генераторов. Для повышения эффективности использования системы возбуждения при существующей структуре АРВ предлагается комплекс мероприятий, действие которых проявляется лишь в переходных процессах и не оказывает влияния на условия статической устойчивости энергосистемы. При этом обеспечивается динамическая устойчивость энергосистемы на уровне, практически максимально возможном при заданных параметрах силовой части системы возбуждения. Ил. 3, библ. назв. 6.

УДК [621.311.016.351 : 621.313.322.078.061]: 001.1

Нелинейная коррекция сильного регулирования возбуждения генераторов. Кощеев.Л.А., Невельский В.Л. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 26, с. 99 – 113

Рассматриваются способы повышения эффективности АРВ СД в переходных режимах сложных энергосистем путем нелинейной коррекции существующего закона регулирования (ограничение сигналов отрицательной полярности в каналах отклонения и производной частоты, введение в АРВ дополнительного сигнала по модулю отклонения режимного параметра).

Показано, что предлагаемые мероприятия, не оказывая влияния на условия статической устойчивости, определяемые основными сигналами АРВ, приводят к повышению уровня динамической устойчивости в переходных процессах сложных энергосистем. Ил. 7, табл. 3. библ. назв. 6.

УДК 621.311.016.001.S

О применении ЭВМ «Мир-2» в расчетах статической устойчивости динамических систем. Черкасский А.В., Эдлин М.А. – «Труды НИИПТ», 1977, вып. 27, с. 114 – 115.

В сообщении рассматриваются вопросы применения ЭВМ «Мир-2» для подготовки исходного числового материала к расчетам статической устойчивости динамических систем, проводимых на ЭВМ М-220 (БЭСМ-4). Описаны принцип действия и возможности программы, осуществляющей эту операцию. Дан пример практического использования.