РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

УДК 621.311.001

Модели и методы анализа живучести электроэнергетических систем и объединений. Гук Ю.Б., Карпов В.В. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы  конференции. Сборник  научных  трудов НИИПТ, 1981, с. 3 – 6.

Рассматриваются модели цепочечных аварий, использующие экспертные оценки, факторный эксперимент, опыт эксплуатации и логические диаграммы. Обсуждаются методы применения моделей для оценки живучести при проектировании и эксплуатации энергосистем. Рис. 1, библ. назв. 3.

УДК 621.311.001

Основные положения метода расчета надежности системообразующих сетей. Розанов М. Н. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 6 – 10.

В статье приводятся основные положения расчета надежности системообразующих сетей, учитывающего как надежность нормального режима, так и ремонтных режимов работы сети. Библ. назв. 3.

УДК 621.311.019.3

Основные положения учета надежности при проектировании развития электроэнергетических систем. 3ейлигер А.Н., Китушин В.Г., Лялик Г.И., Шлимович В.Д. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 10 – 13.

Рассмотрены особенности энергосистем с точки зрения обеспечения надежности на стадии проектирования их развития. В основу решений положен технико-экономический подход, основанный на нормировании ущерба от недоотпуска электроэнергии, возникающего из-за отключения потребителей или снижения частоты в энергосистеме. Принятый подход дает возможность не только найти в каждом случае решение, близкое к оптимальному, но и обеспечить согласованность решений, принимаемых самостоятельно на каждом функциональном или территориальном уровне энергосистемы.

Представлены результаты методических разработок, позволяющие обеспечить проектирование развития энергосистем расчетными средствами определения вариантов, близких к оптимальным. Специально рассмотрены методы принятия решений при наличии ограничений на капиталовложения в сетевое строительство. Библ. назв. 3.

УДК 621.311.019.3

Инженерный метод учета надежности при проектировании основных сетей ЕЭС. Зейлигер А.Н., Малкин П.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981,с. 13 – 16.

Предлагаются упрощенные инженерные методы для определения математического ожидания недоотпуска электроэнергии, которые используются для обоснования резервирующих элементов электроэнергетических систем: аварийного резерва мощности, ВЛ основной сети ОЭС, межсистемных связей. Ил. 1.

УДК 621.311.019.3

Расчет надежности энергетических систем при проектировании и режимов их работы в условиях эксплуатации. Синьчугов Ф.И. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 16 – 20.

Излагаются основные положения, в соответствии с которыми рекомендуется выполнять расчеты надежности энергетических систем, электрических станций и участков электрических сетей на различных структурных и функционально-временных уровнях.

В качестве основных показателей, определяющих характер расчета надежности, рассматриваются:

1. Виды энергетических объектов, для которых рекомендуется определять надежность работы.

2. Расчетные виды нарушений работы энергетических объектов.

3. Расчетные показатели надежности работы энергетических объектов.

4. Степень детализации задания расчетной схемы.

5. Виды расчетных режимов и степень детализации задания их параметров.

6. Расчетные виды событий, приводящих к нарушению работы энергетических объектов. Библ.назв. 3.

УДК 621.311.019.3

Предложения по нормированию и анализу надежности в условиях эксплуатации энергосистем. Кобытев М.И. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 20 – 23.

Даны предложения по организации управления надежностью в условиях оперативного управления текущими и планируемыми режимами энергосистем. Рассмотрены основные аспекты: надежность покрытия баланса активной мощности и надежность сохранения устойчивости параллельной работы энергосистем и энергоузлов.

УДК 621.311.019.3

Методика расчета надежности параллельной работы энергосистем при аварийных небалансах мощности. Андреюк В.А., Кац П.Я., Марченко Е.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 23 – 27.

Изложена методика расчета надежности работы энергообъединений при аварийных небалансах мощности с учетом устойчивости межсистемных связей. Даны  краткие  описания  алгоритма  и  программы  расчета  надежности  для ЭВМ М-220. Приведены некоторые результаты работ, выполненных для проверки методики расчета надежности. Ил. 1, библ. назв. 3.

УДК 621.311.019.3

Учет режима электропотребления при расчете надежности электроэнергетической системы. Манов Н.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем.  Материалы  конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 27 – 31.

Исследована степень влияния режима электропотребления и способов учета в расчетной модели суточной, сезонной и недельной неравномерности и нерегулярных колебаний нагрузки на оценку среднегодовой относительной длительности отсутствия  дефицитов  генерирующей  мощности в концентрированной ЭЭС. Табл. 2, библ.назв. 3.

УДК 621.315.016.352

Определение вероятности нарушения динамической устойчивости энергосистем с учетом статистики отказов высоковольтного оборудования. Диаковский Э.А., Левинштейн М.Л., Самородов Г.И. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 31 – 36.

Концентрация производства электроэнергии связана с существенным увеличением количества коммутационных аппаратов. В этих условиях увеличивается вероятность нарушения динамической устойчивости из-за отказов оборудования. Возникает задача определения вероятности нарушения динамической устойчивости и вычисления показателей эффективности противоаварийного управления с учетом статистики отказов высоковольтного оборудования.

Получены основные соотношения, позволяющие при наличии исходных статистических данных о коротких замыканиях и работе устройств автоматики рассчитать вероятность нарушения устойчивости и закон распределения интервала между последовательными нарушениями устойчивости при различных мерах, используемых для ее повышения. Для вычисления этих показателей рассмотрен эквивалентный поток отказов, вызванных короткими замыканиями на ВЛ, отказов выключателей в статическом состоянии и при оперативных переключениях, отказов сборных шин и силовых трансформаторов мощного генерирующего узла энергосистемы. Табл.1.

УДК 621.311.019.3

Определение требований к характеристикам надежности преобразовательных блоков ППТ по условиям устойчивости энергосистемы. Дижур Д.П., Иванов В.Ф., Кадомский Д.Е., Шлайфштейн В.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 36 – 39.

Исходя из условий устойчивости энергосистем, рассматриваются соотношения между основными энергетическими характеристиками преобразовательных подстанций ППТ: числом часов использования максимума, числом присоединений на подстанциях, значением параметра потока отказов блоков, перегрузочными способностями оборудования и т. п.

Излагается методика и результаты расчетов соотношений между названными характеристиками. Ил. 3, табл. 1.

УДК 621.311.019.3

Возможные пути определения эквивалентного ущерба для выбора оптимального уровня надежности с помощью комплекса экономико-математических моделей.  Лойтер Э.Э.,  Рыбаков В.В., Эпиктетова А.М., Галузо К. П., Ерекеев О.К. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 40 – 42.

Показан возможный путь получения среднего по системе (эквивалентного фактическому у реальных потребителей) ущерба у потребителей электроэнергии с использованием комплекса взаимосвязанных оптимизационных экономико-математических моделей.

Эквивалентный ущерб предлагается представить сравнительно простой функцией от многих факторов, характеризующих структуру и режим электропотребления в зоне рассматриваемой энергосистемы.

Для каждого конкретного условия может быть получено свое значение эквивалентного ущерба, которое может быть использовано в традиционных методах и моделях оптимизации надежности. Библ. назв. 2.

УДК 621.311.019.3.001.24

Усредненный ущерб для потребителей электроэнергии и некоторые задачи оптимизации отключения потребителей и понижения частоты при дефиците мощности. Иофьев Б. И. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 43 – 49.

Приводятся усредненные данные об ущербе от перерыва питания потребителей электроэнергии, с предупреждением и без такового, и от понижения частоты. Приводятся рекомендации по использованию этих данных.

Приводятся результаты аналитического решения ряда задач оптимизации отключения потребителей и понижения частоты при дефиците мощности в энергосистемах :

1. Аварийный дефицит мощности в концентрированной энергосистеме с АЧР, имеющей частоту срабатывания, зависящую или не зависящую от дефицита.

2. Дефицит мощности в нормальном режиме концентрированной энергосистемы.

3. Дефицит мощности в нормальном режиме работы в одной из двух энергосистем, соединенных управляемым преобразователем частоты или полностью загруженной связью. Ил. 2.

УДК 621.311.016

Принципы формирования системообразующих сетей ЕЭС СССР с учетом требований надежности, устойчивости и живучести. Илларионов Г.А., Шлимович В.Д. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 50 – 54.

Рассмотрены основные факторы, определяющие развитие основной сети ЕЭС СССР, показаны технические преимущества линий электропередачи постоянного тока для целей передачи энергии на большие расстояния. Показана положительная роль совершенствования противоаварийной автоматики и создания управляемых связей для повышения надежности, устойчивости и живучести ЕЭС СССР, перечислены критерии, используемые на стадии проектирования развития ЕЭС СССР для решения задач по обеспечению надежности ЕЭС СССР.

УДК 621.311.52

Управление режимами ЕЭС СССР и требования по обеспечению ее надежности, устойчивости и живучести. Батюк И.И., Ершевич В.В., Максимов А.И., Совалов С.А., Черня Г.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 54 – 60.

Дана характеристика существующего состояния ЕЭС СССР и показан экономический эффект от ее создания. Оценен достигнутый уровень надежности электроснабжения. Описаны применяемые средства автоматического управления нормальными и аварийными режимами. Перечислены важнейшие особенности схемы и режимов ЕЭС СССР, влияющие на надежность ее работы. Охарактеризованы ближайшие перспективы развития ЕЭС СССР. Сформулированы основные требования по обеспечению надежности и живучести, показана возможность дальнейшей концентрации генерирующих мощностей, повышения номинального напряжения электропередач и увеличения пространственных размеров ЕЭС СССР.

УДК 621.311.52

Направление развития и проблемы обеспечения надежности ЕЭС СССР. Волкова Е.А., Волькенау И.М., Воропай Н.И., Руденко Ю.Н., Ханаев В.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 60 – 63.

Рассматриваются основные условия и предпосылки развития ЕЭЭС СССР с учетом особенностей топливноэнергетического баланса страны, технического прогресса в области создания оборудования системы, экологических и других ограничений. Анализируются возможные варианты структуры генерирующих мощностей ЕЭС, размещения и мощностей электростанций, структуры и способов выполнения основной электрической сети системы. С учетом этого дается предварительный анализ условий функционирования вариантов развития системы и формулируются задачи дальнейших исследований в части анализа устойчивости и живучести ЕЭС в перспективе.

УДК 621.311.016

Исследование поведения сложной ЭЭС, оснащенной АС ЭМПЧ при больших возмущениях. Зеленохат Н.И., Дегтярев В.Н., Поляков М.А., Сергеева Л.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 63 – 67.

Исследуется сложная энергосистема, состоящая из двух подсистем, связанных электромагнитно-секционированной линией электропередачи.

Настроечные параметры системы управления возбуждением АС ЭМПЧ в сложной ЭЭС, описываемой упрощенными уравнениями, определяются из условий быстрого затухания переходного процесса во всей системе в целом.

На основании выполняемых с помощью ЭЦВМ расчетов определяются значения настроечных параметров, обеспечивающих поддержание заданного перетока активной мощности по гибкой связи при независимом регулировании частоты в подсистемах и локализацию возмущений в границах только возмущенных подсистем.

Результаты исследований позволяют сделать выводы об эффективности применения АС ЭМПЧ на межсистемных связях с точки зрения обеспечения передачи заданной мощности и поддержания высокого качества передаваемой электроэнергии. Ил. 1, библ.назв. 3.

УДК 621.311.016

Разработка и исследование электромеханических преобразователей частоты  и  принципов  управления  ими для межсистемных связей ЕЭС. Есипович А.X., Зеккель А.С., Смирнов В.А., Черкасский А.В. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 67 – 72.

Анализируются особенности электромеханических преобразователей с позиций их эффективности в нормальных и аварийных режимах работы межсистемных связей.

Обосновываются законы регулирования преобразователей, обеспечивоющие максимальное использование их для управления передачей активной мощности в режимах гибкой связи между частями энергообъединения и регулирования напряжения.

Приводятся результаты исследований, показывающие заметно более высокую эффективность разработанных законов управления по сравнению с известными. Ил.3,библ.назв. 2.

УДК 621.311.016.35

Некоторые результаты расчетов устойчивости и надежности ЕЭС СССР на этапе развития 1990 г. Дижур Д.П., Шлайфштейн В.А. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 73 – 75.

В схеме ЕЭС СССР выполнен анализ устойчивости энергообъединения при сбросах мощности ППТ, связывающей ОЭС Сибири и Юга, определен необходимый объем противоаварийных мероприятий и на этой основе получена предварительная оценка влияния ППТ на показатели надежности энергосистемы. Определены требования к характеристикам ППТ, удовлетворяющие условиям работы энергосистемы в вариантах синхронного и несинхронного объединения энергосистем Востока и Запада. Показано, что кардинальным решением вопроса обеспечения надежности ЕЭС с магистральными ППТ является несинхронная работа объединений Востока и Запада.

УДК 621.311.161

Анализ надежности перспективной схемы развития энергообъединения на примере Единой Восточной Электроэнергетической системы (ЕВЭС). Гаршина О.Р., Кац П.Я., Косаревич Г.Б. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы  конференции. Сборник  научных трудов НИИПТ, 1981, с. 76 – 79.

Приводятся основные результаты исследований надежности нескольких вариантов схем и режимов ЕВЭС на этапе 1985 г. Определены основные свойства указанного объединения с точки зрения надежности параллельной работы входящих в ЕВЭС электроэнергетических систем. В качестве показателей надежности параллельной работы принимались среднегодовая (ожидаемая) частота нарушений устойчивости межсистемных связей и мощность потребителей, отключаемых устройствами автоматической разгрузки по частоте (АЧР) . Ил. 1, табл. 1.

УДК 621.3.051.025.2

Исследование нормальных и аварийных режимов электропередач сверхвысокого напряжения и разработка технических требований к устройствам компенсации реактивной мощности. Кошелев А.И, Мельнк В.Т., Токова В.Н. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 79 – 84.

Определены технические требования к типу и параметрам устройств компенсации реактивной мощности по условиям статической устойчивости и допустимого режима напряжений во всех точках электропередачи сверхвысокого напряжения.

Рассмотрены некоторые новые схемы компенсации реактивной мощности в линиях сверхвысокого напряжения. Основным регулирующим звеном таких КУ является управляемый ферромагнитный аппарат стержневого типа с продольно-поперечным подмагничиванием. Приведены экономические показатели каждой из схем.

Показана относительно малая эффективность использования управляемых реакторов для повышения качества демпфирования колебаний в системе. Ил. 2, табл. 1,библ.назв.2.

УДК 621.315.016.3

Исследование устойчивости ЕЭС, включающей полуволновые электропередачи. Базилевич В.П., Емельянов Ю.А., Певзнер Ю.С., Самородов Г.И. – Проблема обеспечения надежности работы энергосистем. Материалы конференции. Сборник научных трудов НИИПТ, 1981, с. 85 – 87.

Сформулированы требования к пропускной и перегрузочной способности полуволновых электропередач с учетом ограничений по режиму напряжений.

Проведено сопоставление совместной и изолированной работы полуволновых электропередач с шунтирующей сетью по условиям статической и динамической устойчивости. Ил.1.