РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ РАБОТ

УДК 621.311

О комплексном учете показателей надежности в длительных и переходных режимах при проектировании развития электроэнергетических систем. Зейлигер А.Н., Кощеев Л.А., Марченко Е.А., Токова В.Н., Шмелькин Б.М. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983, с. 3 – 9.

В статье изложены результаты исследования влияния загрузки и пропускной способности межсистемных связей на надежность работы энергообъединения. Оценены и сопоставлены показатели надежности по условиям длительных аварийных дефицитов мощности в ОЭС и по условиям обеспечения устойчивости межсистемных связей действием противоаварийной автоматики. Выявлены основные факторы, влияющие на надежность, и показано, что как те, так и другие показатели надежности в равной мере должны учитываться при выборе схемы и определения резервов и режимов работы энергообъединения в процессе его проектирования и эксплуатации. Ил. 1, табл. 1, библ. назв. 3.

УДК 621.311

Исследование надежности параллельной работы сложного энергообъединения, содержащего автономно управляемые элементы межсистемных связей. Кощеев Л.А., Марченко Е.А., Шмелькин Б.М. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983, с. 9 – 15.

В статье приведены результаты сопоставительных расчетов надежности параллельной работы сложного энергообъединения при различных вариантах выполнения схемы межсистемных связей. Сопоставлены схемы, включающие передачу постоянного тока, и без нее, схемы с гибкой вставкой и без вставки.

Показано, что наличие в схеме таких автономно управляемых элементов и использование специального управления их мощностью во время переходного процесса существенно сокращает объем отключения потребителей противоаварийной автоматикой, предотвращающей нарушение устойчивости, и повышает надежность параллельной работы энергообъединения. Наличие гибкой вставки повышает живучесть энергообъединения. Ил 2,табл. 1, библ.назв. 1.

УДК 621.311

Исследование  переходных процессов и устойчивости объединенной энергосистемы при аварийных  дефицитах  активной  мощности.  Андреюк В.А.,  Гусаковская М.А.,  Остапенко И.А. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983, с. 15 – 22.

В статье изложены результаты исследования переходных процессов и устойчивости объединенной энергосистемы со слабыми межсистемными связями при аварийных дефицитах мощности. Выяснено влияние вращающегося резерва мощности объединения, его размещения, а также характеристик котлотурбинных блоков станции на процессы изменения частоты системы и взаимопомощи других ОЭС объединения дефицитной системе, и на пределы динамической устойчивости слабых межсистемных связей. Ил. 3, табл. 4, библ. назв. 3.

УДК 621. 311

Методика расчетов устойчивости в цикле дозировки управляющих воздействий противоаварийной автоматики. Кондрашкина В.Н., Левит Л.М., Садовский Ю.Д., Устюшенков А.А. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983, с. 22 – 29.

В статье предлагается способ непосредственной оценки апериодической устойчивости по сходимости итерационного процесса в упрощенных моделях энергосистем. Предложенный в статье алгоритм оценки устойчивости может быть использован в системах автоматической дозировки воздействий противоаварийной автоматики и реализован на мини-ЭВМ. Ил. 4, табл. 1, библ. назв. 2.

УДК 621.316

Особенности технических решений и алгоритма противоаварийной автоматики объединенной энергосистемы Северо-Запада с использованием средств автоматизированной системы диспетчерского управления. Израилев М.С., Меклин А.А., Вонсович М.Я., Бабина И.В., Левит Л.М. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ,.1983,с. 29 – 35

Приведены результаты проработок централизованной системы противоаварийной автоматики объединения с использованием средств автоматизированной системы диспетчерского управления. Показана реализуемость такого решения и его технические и экономические преимущества. Ил. 2, библ. назв. 3.

УДК621.311

Применение метода нсканонических преобразований Н. Н. Щедрина для упрощения расчетных схем сложных энергосистем. Садовский Ю.Д., Салита Е. П. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983. с. 35 – 41

Рассматриваются методы приведения расчетной схемы энергосистемы к бесконтурным схемам различного вида и оцениваются погрешности, связанные с необходимыми для этого приближенными преобразованиями. Показана возможность применения этих методов при решении задач противоаварийного управления и других задач, требующих экспресс оценок устойчивости. Ил. 3, табл. 1. библ. назв. 3.

УДК 621.311

Определение статической устойчивости для цетрализованной противоаварийной автоматики с ЭВМ ограниченного быстродействия. Богомолова И.А., Дианова И.М. –Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ. 1983, с. 41 – 47.

Описан метод аппроксимации предельной по апериодической устойчивости гиперповерхности в координатах активных мощностей на основе информации, получаемой непосредственно по параметрам позиционной модели энергосистемы.

Показана принципиальная возможность корректировки коэффициентов аппроксимирующего уравнения при отклонениях параметров модели от исходных. Ил. 3. библ. назв.4.

УДК 621 311.016.001:621.313.322-81

Влияние схемно-режимных условий работы сложной энергосистемы на настройку регуляторов возбуждения сильного действия. 3еккель А.С. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ. 1983. с. 48 – 58

Показано, что по мере увеличения в энергосистеме числа станций, генераторы которых оборудованы автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия со структурой стабилизации движения по частоте напряжения, уменьшается неинвариантность к режиму системы и взаимозависимость настроек каналов стабилизации этих регуляторов.

Показано, что использование на отдельных станциях структуры стабилизации по энергетическому параметру еще более способствует уменьшению неинвариантности и взаимозависимости настроек.

Приведен алгоритм коррекции настройки каналов стабилизации, основанный на принципе компенсации инерции магнитного потока генератора. Ил. 1, библ. назв. 4.

УДК 621.311.016.001.24:621.313.322-81

Управление уровнем напряжения для повышения эффективности автоматического регулирования возбуждения в послеаварийных режимах. 3еккель А.С., Эдлин М.А. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Труды НИИПТ, 1983, с. 58 – 64.

Рассматривается способ повышения эффективности противоаварийного управления возбуждением синхронного генератора за счет перевода системы в некоторое промежуточное положение равновесия, характеризующееся повышенным значением напряжения на шинах статора. Это напряжение может быть определено в процессе решения задачи управления возбуждением, формулировка которой предполагает определение не только закона управления, но и уровня возбуждения генератора в послеаварийном режиме. Ил. 3, библ. назв. 4.

УДК 621.313.12.016.35.001.5

Оценка эффективности коррекции динамических характеристик ограничителя минимального возбуждения синхронного генератора. Муратаев А.А., Черкасский А.В. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983, с. 64 – 68.

Исследованы различные законы регулирования ограничителя минимального возбуждения (ОМВ). Рассмотрены условия устойчивости генератора при работе ОМВ, сделаны выводы относительно способов повышения устойчивости и обеспечения точности поддержания требуемой мощности в режиме ограничения минимального возбуждения. Ил. 2, библ. назв. 1.

УДК 621.311.016.001:621.313.322.81

Аналого-физическая модель электромеханического преобразователя частоты в составе электродинамической модели ЕЭС СССР. Есипович А.Х.,Черкасский А.В. – Способы повышения устойчивости и надежности объединенных энергосистем. Сборник научных трудов НИИПТ, 1983, с. 68 – 74.

В статье изложен опыт физического моделирования электромеханических преобразователей частоты на электродинамической модели НИИПТ. Рассмотрены вопросы организации автоматического управления преобразователями различных модификаций. Особо отражена специфика управления. Обусловленная работой преобразователей в сложном энергообъединении. Ил. 3, библ. назв. 4.