РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ РАБОТ

УДК 621.311

Эффективность использования электропередач и вставок постоянного тока в ЕЭС СССР. Зейлигер А.Н., Кощеев Л.А., Шмелькин Б.М. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 4 – 8.

Рассмотрены два основных варианта расположения и роли мощных ППТ и ВПТ в энергосистеме: объединение частей, независимых друг от друга по частоте; работа ППТ и ВПТ параллельно со связями переменного тока. Дан анализ особенностей, возникающих в стационарных и аварийных режимах за счет применения ППТ и ВПТ, и некоторых дополнительных требований к этим элементам. Показана высокая эффективность использования специального управления мощностью ППТ и ВПТ для повышения надежности и живучести ЕЭС СССР. Рассмотрены некоторые перспективы создания сетей постоянного тока. Библ. назв. 3.

УДК 621.3.061.024

Схемно-режимные решения в проекте электропередачи постоянного тока Экибастуз – Центр. Герцик К.А., Поссе А.В. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 8 – 17.

Рассмотрены особенности главной схемы преобразовательных подстанций электропередачи 1500 кВ Экибастуз – Центр, схемных решений по фильтрам и источникам реактивной мощности, по защите от перенапряжений, по распредустройству средней точки. Изложены принципы нового мероприятия по ограничению гармоник тока в воздушной линии. Рассмотрен алгоритм управления электропередачей при ее включении, изменении нагрузки и реверсе мощности. Ил. 4, библ. назв. 6.

УДК 621.314.572

Обоснование схемы и принципов управления автономной электропередачей постоянного тока. Берлин Е.М., Казачков Ю.А. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 17 – 23.

Вопросы энергоснабжения удаленных потребителей рационально решаются с помощью автономной электропередачи постоянного тока с инвертором, ведомым синхронным компенсатором. Рассмотрены режим непосредственного пуска синхронного компенсатора, динамические характеристики передачи, переходный процесс при включении мощной асинхронной нагрузки. Ил. 3, библ. назв. 3.

УДК 621.024.315; 621.316

Координация и выбор изоляции высоковольтных преобразовательных подстанций классов напряжения 110 – 220 кВ. Гордин Б.И. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 23 – 25.

При проектировании преобразователей средних классов напряжения (35 – 220 кВ) следует ориентироваться на выбор уровней изоляции, соответствующих стандартизованным классам напряжения переменного тока. Учет специфических воздействий (постоянных тока и напряжения, высших гармонических составляющих) проверяется испытаниями. Рассчитаны допустимые уровни коммутационных перенапряжений на стороне постоянного тока в преобразователях, уровень изоляции которых ориентирован на применение классов напряжения 110, 150 и 220 кВ переменного тока. Изложенный в работе подход к координации изоляции основан на опыте разработки, проектирования и эксплуатации Выборгской преобразовательной подстанции. Библ. назв. 4.

УДК 621.316.761

Использование  статических тиристорных компенсаторов в электрических сетях. Тетерин В.П. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 26 – 33.

Приведены результаты исследования электромагнитных процессов в линии электропередачи, оснащенной статическими тиристорными компенсаторами, в установившихся режимах, переходных процессах при включении и отключении ВЛ, при создании условий дугогашения в случае ОАПВ. Делается вывод о возможности возложения на статические тиристорные компенсаторы функций, обычно выполняемых шунтирующими реакторами и синхронными компенсаторами. Ил. 5, библ. назв. 3.

УДК 621.314.6

Компенсатор реактивной мощности на базе запираемых тиристоров. Альбертинский А.Б. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 33 –38.

В статье приводится схема и принцип действия компенсатора реактивной мощности на базе силового многофазного преобразователя с запираемыми тиристорами. Рассмотрены характеристики установившегося и некоторых переходных режимов работы такого компенсатора. На основе анализа частотного состава собственных колебаний компенсатора получены данные для выбора параметров оборудования. Ил. 3, библ. назв. 2.

УДК 621.382.43:538.4/621.311.43

Обоснование схемы и параметров мощных инверторных преобразователей МГД-генераторов. Лавров А.Н. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 38 – 44.

В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных с созданием мощных инверторных преобразователей МГД-генераторов. Представлены методики синтеза схемы инверторной подстанции и оценки максимума снимаемой с МГД-генератора мощности и нагрузок на электрооборудование при работе инверторной подстанции неполной схемой и в неноминальных режимах. Исследованиями с применением математической модели комплексной системы "МГД-генератор – инверторная подстанция" определены статические характеристики МГД-генератора, области их возможного расположения при различных токовых нагрузках, задаваемых инверторной подстанцией. Для анализа режимов малых возмущений и статической устойчивости системы представлен полученный схемный эквивалент диагонального МГД-генератора, содержащий, в отличие от ранее известных, реактивные элементы цепи. Количественные оценки показали необходимость учета реактивных элементов в схемном эквиваленте и соответствующих частотных характеристик.

Количественные результаты, приведенные в статье, получены для инверторного преобразователя МГД-генератора мощностью 250 МВт. Ил. 4, библ. назв. 5.

УДК [б21.313.15:б21.314.б]004.13

Исследование режимов работы комплекса "турбогенератор – выпрямитель – накопитель энергии". Воронина Ж.И., Галанов В.И. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 44 – 49.

Приведены результаты исследования работы электромашинного агрегата через выпрямительную установку на емкостный накопитель энергии. Обсуждаются некоторые аспекты математического моделирования комплекса. Проанализированы режимные характеристики работы комплекса. Сделаны выводы о технической осуществимости поставленной задачи. Ил. 3, библ. назв. 4.

УДК 621.314.5

Усовершенствованный двенадцатифазный преобразователь с последовательным питанием трансформаторов. Краснова Б.П., Поссе А.В. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 49 – 53.

Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования двух двенадцатифазных преобразователей с последовательным включением сетевых обмоток трансформаторов и развязывающими реакторами. У одного из преобразователей развязывающие реакторы включены непосредственно между третичными обмотками трансформаторов, а у другого, усовершенствованного, – с помощью диодных мостов. Показано, что усовершенствованный преобразователь имеет характеристики нормальных режимов такие же, как обычный двенадцатифазный преобразователь с параллельным питанием трансформаторов, и в то же время он сохраняет свойства глубокого ограничения аварийных токов. Ил. 5, библ. назв. 4.

УДК 621.314.5 7

Внешние характеристики одномостового преобразователя с двухступенчатым фильтром. Глинтерник С.Р. – Преобразовательная  техника в энергетике. Сборник  научных  трудов  НИИПТ, 1986, с. 54 – 59.

Изложены результаты разработки метода расчета входных и выходных интегральных характеристик мощных вентильных преобразователей с двумя статическими компенсирующими устройствами, базирующегося на анализе симметричных установившихся электромагнитных процессов в компенсированных преобразователях со сложными частотными характеристиками трехфазных цепей. Показаны принципиальные особенности преобразователей. Ил. 4, библ. назв. 5.

УДК 621.398:621.391.14

Эквивалентирование вентильных передающих устройств циркулярного телеуправления при  частотных  методах  расчета  процессов  передачи  сигналов. Аксельрод Л.А., Крайчик Ю.С. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 60 – 64.

В статье излагается и обосновывается эквивалентирование передающих устройств, формирующих сигналы циркулярного телеуправления, путем замещения передающего вентильного устройства соответствующим неидеальным источникам гармоник напряжения или тока (в отличие от ранее применявшегося замещения идеальным источником гармоник тока). Для определения углов включения вентилей, при которых в напряжениях и токах передающего устройства компенсируется одна из четных гармоник, и получающихся при этом других гармоник рекомендуются простые приближенные формулы. Ил. 3, табл. 2, библ. назв. 1.

УДК 621.314.58; 621.311.49

Энергетический подход к исследованиям установившихся режимов в системах с мощными преобразователями. Кадомский Д.Е., Лавров А.Н., Павловский А.М. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 64 – 72.

Рассмотрен энергетический подход к исследованиям установившихся режимов в системах с мощными преобразователями. Показана перспективность такого подхода при описании режимов основных элементов, применяемых в типовых схемах использования преобразовательной техники в энергетике.

Даны примеры использования общих соотношений электромагнитной энергии для определения активной и реактивной мощности преобразователей на основе их Вольт-Кулоновых характеристик; для определения частотных характеристик синхронных машин в цепях преобразователей; для получения внешних и регулировочных характеристик МГД-генератора на основе интегрального (по объемам) описания течения в канале МГД-генератора. Ил. 3, библ. назв. 5.

УДК 621.3.01:51

Применение неявных методов к цифровому моделированию электромагнитных процессов в схемах с вентильными устройствами. Бородулин М.Ю., Дижур Д.П., Кадомский Д.Е. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 72 – 75.

Рассмотрены вопросы применения неявных методов численного интегрирования к цифровому моделированию электромагнитных процессов в схемах с вентильными устройствами. Предложен алгоритм вычислений, существенно повышающий быстродействие при моделировании схем, которым соответствует трехлучевая структура матрицы коэффициентов системы дифференциальных уравнений. Выявлен эффект искажения высокочастотных составляющих свободного решения и предложен способ подавления этих искажений. Ил. 3, библ. назв. 3.

УДК 621.3.064

Качественный  анализ  переходных  процессов  в одночастотной цепи со сталью. Шехтман P.M. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 76 – 82.

В статье исследуются характеристики феррорезонансных переходных процессов применительно к цепи с одной собственной частотой и одной нелинейной индуктивностью.

Получены зависимости, которые позволяют определить условия возникновения резонанса и области, в которых существует вероятность появления значительных перенапряжений.

Проанализировано влияние малых активных сопротивлений на развитие феррорезонансного переходного процесса. Ил. 4, библ. назв. 1.

УДК 621.317

Перспективы развития высоковольтных тиристорных вентилей. Таратута И.П. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 82 – 88.

В статье дано описание высоковольтного тиристорного вентиля с внесенными внутрь ВТВ анодными индуктивностями, демпфирующими цепочками и защитными разрядниками. Кратко изложены перспективы развития высоковольтного вентилестроения и путей дальнейшего снижения весогабаритных и стоимостных показателей ВТВ, повышения их надежности, снижения эксплуатационных расходов и других технико-экономических показателей. Ил. 4.

УДК 621.314-382.283.026

Возможности создания высоковольтного тиристорного вентиля для повышенных частот. Балыбердин Л.Л., Гуревич М.К., Долгих В.А., Плоткина Н.З., Синявский В.А. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 88 – 93.

Рассмотрена взаимосвязь физических характеристик и технико-экономических показателей силовых тиристоров и тиристорных модулей для промышленной и повышенных частот. Показано влияние этих факторов на  к.п.д.  вентиля. Выявлены предельные рабочие частоты для тиристорных преобразователей основных типов. Ил. 2, табл. 3, библ. назв. 4.

УДК 621.314.6

Принципы построения высоковольтного запираемого комбинированного вентиля. Балыбердин Л.Л., Голощекин И.Г., Меньшиков В.Я., Шершнев Ю.А. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 93 – 97.

Решение насущных проблем электроэнергетики, связанных с необходимостью создания и использования полностью управляемых преобразователей, может быть осуществлено с помощью современной отечественной элементной базы. В качестве полностью управляемых высоковольтных вентилей в преобразователях различного назначения может быть использован комбинированный высоковольтный тиристорно-электронный или тиристорно-транзисторный вентиль.

Принципы создания такого вентиля отработаны и исследованы на макетных образцах, изготовленных в НИИПТ. Ил. 2, библ. назв. 3.

УДК 621.314/621.391.14

Исследование условий работы тиристоров в устройствах быстродействующих высоковольтных коммутирующих аппаратов для телеуправления. Эпштейн Л.Д. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 97 – 100.

Приводятся основные положения методики и результаты определения амперсекундных характеристик высоковольтного тиристорного вентиля, охлаждаемого трансформаторным маслом, с учетом нетиповых нагрузок и теплоотвода. Показана эффективность взаимного согласования нагрузочных возможностей вентиля и схемно-режимных решений при проектировании преобразовательных устройств. Ил. 2.

УДК 621.382.334.004.6

Прогнозирование эрозии в таблеточных тиристорах полупроводниковых вентилей. Гуревич М.К. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 101 – 104.

Рассмотрен процесс эрозии металлизированной поверхности таблеточных тиристоров. Предложена модель формирования кратера эрозии и получен расчетным путем критерий отбраковки, соответствующий неразрушающим испытаниям. Для серийных приборов типа ТЗ-320, Т-630 критерий доведен до численного значения. Экспериментально доказана высокая эффективность отбраковки по предложенному критерию, позволяющая снизить интенсивность отказов тиристоров в вентиле на периоде приработки (500 – 1000 ч) более чем на порядок. Ил. 1, табл. 1, библ. назв. 2.

УДК 621.382.2 33.026

Способы  повышения  надежности  тиристоров  в  преобразователях.  Плоткина Н.3.,  Цзин Ю.Д. – Преобразовательная техника в энергетике. Сборник научных трудов НИИПТ, 1986, с. 105 – 109.

Рассмотрены пути практического использования предложенных ранее критериев для определения допустимости режимов включения, а также варианты применения разработанного комплекса методов и средств для выявления причин снижения надежности силовых тиристоров в некоторых режимах и для оценки ряда технических решений по преобразователям разного назначения. Ил. 2, библ. назв. 3.