## Slide 1: Математическая модель шестифазной синхронной машины в фазных координатах и оценка ударных значений токов короткого замыкания блоков мощных АЭС
Попков Евгений Николаевич
д.т.н., профессор Высшей школы Электроэнергетических систем Института энергетики
Фешин Александр Олегович
ассистент Высшей школы Электроэнергетических систем Института энергетики

## Slide 2: Допущения
Магнитная проницаемость сердечников машины принимается равной бесконечности
Магнитопровод вентильной машины симметричен в пределах полюсного деления относительно продольной и поперечной осей.
Статорные обмотки машины симметричны, т.е. имеют одинаковые числа витков, активные сопротивления и взаимный сдвиг магнитный осей.
Аппроксимация собственной и взаимной индуктивностей фазных обмоток ограничивается учетом постоянной составляющей и второй гармоники в функции угла, характеризующего положение ротора.
Аппроксимация взаимных индуктивностей между фазными обмотками и роторными контурами содержат гармоническую составляющую от угла между магнитной осью рассматриваемой фазы и осью ротора d.

## Slide 3: Диаграмма описания положения роторных и статорных обмоток

## Slide 4: Математическая модель шестифазной СМ

## Slide 5: Преобразования математической модели

## Slide 6: Схема замещения статорных контуров со взаимной индукцией

## Slide 7: Схема замещения статорных цепей без взаимной индукции

## Slide 8: Схемы замещения макромодели шестифазной СМ
Реализована в составе ВК «РИТМ»

## Slide 9: Принципиальная электрическая схема блока АЭС
Исходные режимы:
1. P1=600 МВт, Q1=290 МВАр
P2=600 МВт, Q2=290 МВАр
2. P1=600 МВт, Q1=290 МВАр
P2=0, Q2=0

## Slide 10: К(3) первой системы из нормального режима

## Slide 11: К(3) первой системы и К(3) второй системы

## Slide 12: К(3) первой системы при ХХ второй системы

## Slide 13: НР первой системы и К(3) второй системы из ХХ

## Slide 14: К(3) первой системы и К(3) второй системы

## Slide 15: Список литературы
1. Важнов А.И. Переходные процессы в машинах переменного тока. Л.: Энергия, 1980, -256 с.
2. Коротков Б.А., Попков Е.Н. Имитационное моделирование переходных процессов в электрических системах.\Учебное пособие. Л., Изд-во ЛГУ, 1987, -280 с.
3. Попков Е.Н. Теория и алгоритмы имитационного моделирования машинно-вентильных систем методом структурных ориентированных чисел. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук, СПбГПУ, 2004, -354 с.
4. Попков Е.Н., Фешин А.О. Макромодель шестифазной синхронной машины в фазных координатах для исследования процессов в электроэнергетических системах. Известия «НТЦ ЕЭС», 2020. № 2 (83), с.65–74.
5. Ерохин А.М., Коротков Б.А., Попков Е.Н. Уравнения и схемы замещения многообмоточной электрической машины в фазных координатах. Труды ЛПИ им.М.И.Калинина, № 421, 1986, с.68-76.
6. Альбертинский А.Б., Коротков Б.А., Попков Е.Н. Применение структурных ориентированных чисел для анализа переходных процессов в электрических сетях. Труды ЛПИ, им.М.И.Калинина, 1980, №369, с.32-36.
7. Альбертинский А.Б., Попков Е.Н. Определение начальных значений токов индуктивностей в электрических цепях переменной структуры. В сб. «Электромеханические и электромагнитные элементы систем управления», Уфа, 1983, с.116-119.
8. Вайнштейн Л.М., Мельников Н.А. О возможности замены схем со взаимной индукцией эквивалентными без взаимной индукции. Электричество, №5, 1965, с.16-18.
9. Беляков Н.Н., Зихерман М.Х. Учет насыщения силовых трансформаторов при расчетах перенапряжений. Труды ВНИИЭ, 1969, вып.36.
10.Меньшиков Н.Н., Попков Е.Н., Фешин А.О. Windows – версия вычислительного комплекса «РИТМ». В сб. «Материалы научной конференции «Неделя науки СПбПУ 19-24 ноября 2018 года», ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019, с.59-62.

## Slide 16
моб.т.: 921-952-14-77
E-mail: ENPopkov@gmail.com